| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГУРЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Маршальская средняя общеобразовательная школа» |  |
| --- | --- |
| 238317, Калининградская область Гурьевский район, пос. Маршальское, ул. Школьная ИНН 3917013038 КПП 391701001 ОГРН 1023902295834 ОКПО 42357748 | тел.( факс) 8(40151)3-92-34 8(40151) 3-92-42 e-mail: school78@yandex.ru Web-сайт: http://m-school.klgd.eduru.ru/ |

Исх . № 48

от 01.06.2020г.

Отдел надзорной деятельности

и профилактической работы

по Гурьевскому округу

директора МБОУ «Маршальская СОШ»

С.Е. Корниенко

Ответ на Предписания ОНД и ПР по Гурьевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области  № 42/1/1 от 27.12.2019г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности», администрация МБОУ «Маршальская СОШ» сообщает, что меры по устранению причин и условий, по выявленным нарушениям приняты:

| Пункты предписания | Мероприятие по исполнению |
| --- | --- |
| 1 | ИСПОЛНЕНО. Издан приказ по школе «О переименовании помещения актового зала в танцевальный зал» от 09.01.2020г. №1/4 , в соответствии с «Положением о танцевальном зале МБОУ «Маршальская СОШ» - нет необходимости крепления к полу кресел, или звеньев из них. /Приложение №1 Приказ от 09.01.2020г. №1/4/ |
| 2 | ИСПОЛНЕНО. В связи с предстоящим капитальным ремонтом помещения актового зала в июле 2020г. предусмотрено ширину эвакуационных выходов из помещения в соответствии с п.61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04 .2012 №390). /Приложение №2 Ведомость объемов работ. Локальная смета №1/ |
| 3 | ИСПОЛНЕНО. ООО «ПОЖПРОМТОРГ ПРОЕКТ» произведен расчет технических решений по огнезащитной обработке Срок исполнения 14.06.2020г. /Приложение №3 Коммерческое предложение/ |
| 4,5,11,12,14 | ИСПОЛНЕНО. ООО «ПОЖПРОМТОРГ ПРОЕКТ» произведен расчет индивидуального пожарного риска на объекте МБОУ «Маршальская СОШ» Срок исполнения 14.06.2020г. /Приложение №3 Коммерческое предложение/ |
| 6 | ИСПОЛНЕНО Все запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа /ФОТО Приложение №4/ |
| 7, 8,9 | НЕ ИСПОЛНЕНО из – за отсутствия денежных средств. ООО «Технологии безопасности и комфорта» разработала коммерческое предложение по модернизации системы АПС и СОУЭ в школе на сумму 713113,06 руб. /Приложение № 5 Коммерческое предложение/ В Управление образование администрации Гурьевского городского округа было направлено ходатайство от 27.04.2020 г. №38 о выделении денежных средств на модернизацию системы АПС и СОУЭ в школе на сумму 713113,06 руб. /Приложение № 6 ходатайство от 27.04.2020 г. №38 / |
| 10 | ИСПОЛНЕНО. Обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируются в исправном состоянии /Приложение №7Акт проведения контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты/ |
| 13 | ИСПОЛНЕНО. Вставлена дверь, в противопожарном исполнении отделяющая подвал от первого этаже здания / Приложение №8 Сертификат соответствия. Счет на оплату №58 от 10.02.2020г./ |

Директор

МБОУ «Маршальская СОШ»                                                        С.Е. Корниенко