|  |  |
| --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **ГУРЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**  **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**  **«Маршальская средняя общеобразовательная школа»** | |
| 238317, Калининградская область  Гурьевский район, пос. Маршальское,  ул. Школьная  ИНН 3917013038 КПП 391701001  ОГРН 1023902295834 ОКПО 42357748 | тел.( факс) 8(40151)3-92-34  8(40151) 3-92-42  e-mail: school78[@yandex.ru](mailto:dobrinooosh@mail.ru)  Web-сайт: http://m-school.klgd.eduru.ru/ |

Исх . № 48

от 01.06.2020г.

Отдел надзорной деятельности

и профилактической работы

по Гурьевскому округу

директора МБОУ «Маршальская СОШ»

С.Е. Корниенко

Ответ на Предписания ОНД и ПР по Гурьевскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области № 42/1/1 от 27.12.2019г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности», администрация МБОУ «Маршальская СОШ» сообщает, что меры по устранению причин и условий, по выявленным нарушениям приняты:

|  |  |
| --- | --- |
| Пункты предписания | Мероприятие по исполнению |
| **1** | ИСПОЛНЕНО.  Издан приказ по школе «О переименовании помещения актового зала в танцевальный зал» от 09.01.2020г. №1/4 , в соответствии с «Положением о танцевальном зале МБОУ «Маршальская СОШ» - нет необходимости крепления к полу кресел, или звеньев из них.  /Приложение №1 Приказ от 09.01.2020г. №1/4/ |
| **2** | ИСПОЛНЕНО.  В связи с предстоящим капитальным ремонтом помещения актового зала в июле 2020г. предусмотрено ширину эвакуационных выходов из помещения в соответствии с п.61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04  .2012 №390).  /Приложение №2 Ведомость объемов работ. Локальная смета №1/ |
| **3** | ИСПОЛНЕНО.  ООО «ПОЖПРОМТОРГ ПРОЕКТ» произведен расчет технических решений по огнезащитной обработке  Срок исполнения 14.06.2020г.  /Приложение №3 Коммерческое предложение/ |
| **4,5,11,12,14** | ИСПОЛНЕНО.  ООО «ПОЖПРОМТОРГ ПРОЕКТ» произведен расчет индивидуального пожарного риска на объекте МБОУ «Маршальская СОШ» Срок исполнения 14.06.2020г.  /Приложение №3 Коммерческое предложение/ |
| **6** | ИСПОЛНЕНО  Все запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа  /ФОТО Приложение №4/ |
| **7, 8,9** | НЕ ИСПОЛНЕНО из – за отсутствия денежных средств. ООО «Технологии безопасности и комфорта» разработала коммерческое предложение по модернизации системы АПС и СОУЭ в школе на сумму 713113,06 руб.  */Приложение № 5 Коммерческое предложение/*  В Управление образование администрации Гурьевского городского округа было направлено ходатайство от 27.04.2020 г. №38 о выделении денежных средств на модернизацию системы АПС и СОУЭ в школе на сумму 713113,06 руб.  */Приложение № 6 ходатайство от 27.04.2020 г. №38 /* |
| **10** | ИСПОЛНЕНО. Обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируются в исправном состоянии  /Приложение №7Акт проведения контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты/ |
| **13** | ИСПОЛНЕНО.  Вставлена дверь, в противопожарном исполнении отделяющая подвал от первого этаже здания  / Приложение №8 Сертификат соответствия. Счет на оплату №58 от 10.02.2020г./ |



C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\ИЗОБРАЖЕНИЯ\1 001.pngДиректор

МБОУ «Маршальская СОШ» С.Е. Корниенко